## Tubi Acciaio Zincato (hidden)
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [6 empty] | centrale | [10 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
1 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 9 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  | 40 | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [6 empty] | idrico sanitario | [10 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
2 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 8 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  | 50 | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
3 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 7 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
4 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 6 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
5 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 5 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
6 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 4 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
7 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 3 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
8 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 2 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
9 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 1 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
PROGETTO: | [17 empty] | Comm. n°:
TUBI ACCIAIO ZINCATO: | [17 empty] | Data: | [19 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | PESO | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [16 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | kg/m | peso tubi F C |  | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m F | mq/m C | superficie tubi (interni) F C |  | superficie tubi (esterni) F C
10 z | [19 empty] | + | 10 |  | %
[20 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C | [11 empty] | F | C | F | C
DIMENSIONI | Kg/m | mq/m | l/m | F - interno (m) |  |  |  |  | F - esterno (m) |  |  |  | C - interno (m) |  |  | C - esterno (m) | [10 empty] | kg | kg |  | l | l |  |  | mq | mq | mq | mq
3/8'' | 0.89 | 0.054008 | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.054008 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 0 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
1/2'' | 1.28 | 0.066882 | 0.235 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.066882 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4'' | 1.65 | 0.084466 | 0.412 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.084466 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' | 2.53 | 0.10582 | 0.507 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.10582 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0
1''1/4 | 3.26 | 0.13314 | 0.845 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0
1'' 1/2 | 3.75 | 0.15166 | 1.213 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.15166 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 5.29 | 0.18934 | 2.058 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0
2" 1/2 | 6.79 | 0.23895 | 3.882 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0.23895 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 8.9 | 0.27946 | 5.346 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0.27946 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 12.98 | 0.3589 | 8.99 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5" | 17.65 | 0.5203 | 13.68 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI
6" | 21.12 | 0.6101 | 17.67 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 |  | kg | T : | 0 | kg | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  |  |  | F : | 0 | l | T : | 0 |  | l
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 |  | kg |  |  |  | con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | l
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ESTERNA RIVESTITA DEI TUBI
FINO A | interni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | OLTRE |  | interni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
4" : | esterni: | sp. |  | mm | F : | 0 |  | mq | C : | 0 | mq | 4" : |  | esterni: | sp. | mm | F : | 0 | mq | C : | 0 |  | mq
con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 |  | mq | T : | 0 | mq | con maggiorazione del: |  |  |  | % | T : | 0 | mq | T : | 0 |  | mq
I pesi indicati sono della UNI 8863 serie media, filettati con manicotto, zincati
Note on AB4: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F22: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U22: valore standard: +10%
Note on F25: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U25: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F26: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U26: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F27: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U27: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB38: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F56: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U56: valore standard: +10%
Note on F59: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U59: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F60: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U60: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F61: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U61: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB72: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F90: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U90: valore standard: +10%
Note on F93: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U93: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F94: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U94: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F95: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U95: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB106: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F124: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U124: valore standard: +10%
Note on F127: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U127: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F128: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U128: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F129: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U129: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB140: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F158: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U158: valore standard: +10%
Note on F161: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U161: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F162: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U162: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F163: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U163: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB174: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F192: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U192: valore standard: +10%
Note on F195: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U195: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F196: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U196: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F197: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U197: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB208: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F226: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U226: valore standard: +10%
Note on F229: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U229: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F230: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U230: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F231: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U231: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB242: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F260: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U260: valore standard: +10%
Note on F263: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U263: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F264: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U264: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F265: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U265: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB276: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F294: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U294: valore standard: +10%
Note on F297: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U297: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F298: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U298: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F299: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U299: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on AB310: per il computo dei rivestimenti quotati a metro lineare, per tubi fino a 107/114 (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F328: valori standard: +40 % in centrale +30 % in distribuzione
Note on U328: valore standard: +10%
Note on F331: valori standard: 6 , 9 , 13, 19 . 32 mm
Note on U331: valori standard: 25 , 30 . 40 , 50 , 60 mm
Note on F332: valori standard: 6 , 9 , 13 , 19 , 32 mm
Note on U332: valori standard: 25 , 30 , 40 , 50 , 60 mm
Note on F333: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
Note on U333: valori standard: +10% in distribuzione +20% in centrale
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## Tubi Rame (hidden)
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data: | [13 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C
1 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 6 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data:
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI (2 FOGLI /PAG.)
2 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data: | [13 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C
3 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 4 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data:
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI (2 FOGLI /PAG.)
4 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data: | [13 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C
5 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 2 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data:
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI (2 FOGLI /PAG.)
6 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data: | [13 empty] | RIEMPIRE SOLO LE CELLE BIANCHE
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C
7 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0 | CI SONO ALTRI 0 FOGLI DI COMPUTO DISPONIBILI
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
PROGETTO: | [12 empty] | Comm. n°:
TUBI RAME: | [12 empty] | Data:
FOGLIO NUMERO | Riferimento tubo in ferro | SUP. EST. Sp.= 0 | CONT. H20 | [11 empty] | maggiorazione sulla lunghezza: | [5 empty] | l / m | contenuto acqua tubi F C |  | mq/m | F | C | NELLA STAMPA SELEZIONARE IL N. DI PAGINE CORRISPONDENTE AL N. DI FOGLI UTILIZZATI (2 FOGLI /PAG.)
8 r | [14 empty] | + | 10 |  | %
[15 empty] | METRI tubi F |  | METRI tubi C
DIMENSIONI |  | mq/m | l/m | Tubi freddi (m) | [6 empty] | Tubi caldi (m) | [10 empty] | l | l
8 x 1 |  | 0.025 | 0.0283 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0.02512 | 0 | 0
10 x 1 |  | 0.031 | 0.0503 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0
12 x 1 | 3/8'' | 0.038 | 0.0785 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.03768 | 0 | 0
14 x 1 | 1/2'' | 0.044 | 0.1131 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.04396 | 0 | 0
16 x 1 |  | 0.05 | 0.1539 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 | 0
18 x 1 | 3/4'' c | 0.057 | 0.2011 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0
22 x 1,5 | 3/4'' | 0.069 | 0.284 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0
28 x 1,5 | 1'' | 0.088 | 0.4908 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.08792 | 0 | 0
SUPERFICIE ESTERNA: |  | sp. |  | mm | F : | 0 | mq | Totale : |  | CONTENUTO ACQUA TUBI: |  |  | F : | 0 | l | Totale :
con maggiorazione del: |  |  |  | % | C : | 0 | mq | 0 | mq | con maggiorazione del: |  | % | C : | 0 | l | 0 |  | l
Note on Z4: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F16: valore standard: +10%
Note on T16: valore standard: +10%
Note on Z21: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F33: valore standard: +10%
Note on T33: valore standard: +10%
Note on Z38: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F50: valore standard: +10%
Note on T50: valore standard: +10%
Note on Z55: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F67: valore standard: +10%
Note on T67: valore standard: +10%
Note on Z72: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F84: valore standard: +10%
Note on T84: valore standard: +10%
Note on Z89: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F101: valore standard: +10%
Note on T101: valore standard: +10%
Note on Z106: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F118: valore standard: +10%
Note on T118: valore standard: +10%
Note on Z123: (tale maggiorazione non si somma a quella sul peso dei tubi)
Note on F135: valore standard: +10%
Note on T135: valore standard: +10%
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3

## Utenze
| Ristoranti | Ristoranti
Numero utenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ΣUS | Σvasi |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Lavabo | Bidet | Doccia senza tappo | Doccia con tappo | Orinatoio con cassetta | Orinatoio con valvola di cacciata | Orinatoio a parete | Vasca da bagno | Lavello da cucina | Lavastoviglie (domestica) | Lavatrice, carico max 6 kg | Lavatrice, carico max 12 kg | WC, capacità cassetta 6,0 l | WC, capacità cassetta 7,5 l | WC, capacità cassetta 9,0 l | Pozzetto a terra DN50 | Pozzetto a terra DN70 | Pozzetto a terra DN100 |  |  |  |  | Lavabo | Bidet | Doccia senza tappo | Doccia con tappo | Orinatoio con cassetta | Orinatoio con valvola di cacciata | Orinatoio a parete | Vasca da bagno | Lavello da cucina | Lavastoviglie (domestica) | Lavatrice, carico max 6 kg | Lavatrice, carico max 12 kg | WC, capacità cassetta 6,0 l | WC, capacità cassetta 7,5 l | WC, capacità cassetta 9,0 l | Pozzetto a terra DN50 | Pozzetto a terra DN70 | Pozzetto a terra DN100
Portata scarico | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2 |  |  | 1 | Sistema I | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2
Vasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sistema II | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1.2
1 | 1 | [17 empty] | 0.5 | 0
2 |  | 1 | [16 empty] | 0.5 | 0
3 |  |  | 1 | [15 empty] | 0.6 | 0
4 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0.8 | 0
5 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0.8 | 0
6 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0.5 | 0
7 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 0.2 | 0
8 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.8 | 0
9 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0.8 | 0
10 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 0.8 | 0
11 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 0.8 | 0
12 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1.5 | 0
13 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 1
14 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
15 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | 1
16 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.8 | 0
17 | [16 empty] | 1 |  | 1.5 | 0
18 | [17 empty] | 1 | 2 | 0
19 | [18 empty] | 0 | 0
20 | [18 empty] | 0 | 0
21 | [18 empty] | 0 | 0
22 | [18 empty] | 0 | 0
23 | [18 empty] | 0 | 0
24 | [18 empty] | 0 | 0
25 | [18 empty] | 0 | 0
26 | [18 empty] | 0 | 0
27 | [18 empty] | 0 | 0
28 | [18 empty] | 0 | 0
29 | [18 empty] | 0 | 0
30 | [18 empty] | 0 | 0
31 | [18 empty] | 0 | 0
32 | [18 empty] | 0 | 0
33 | [18 empty] | 0 | 0
34 | [18 empty] | 0 | 0
35 | [18 empty] | 0 | 0
36 | [18 empty] | 0 | 0
37 | [18 empty] | 0 | 0
38 | [18 empty] | 0 | 0
39 | [18 empty] | 0 | 0
40 | [18 empty] | 0 | 0
41 | [18 empty] | 0 | 0
42 | [18 empty] | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | 0
44 | [18 empty] | 0 | 0
45 | [18 empty] | 0 | 0
46 | [18 empty] | 0 | 0
47 | [18 empty] | 0 | 0
48 | [18 empty] | 0 | 0
49 | [18 empty] | 0 | 0
50 | [18 empty] | 0 | 0
51 | [18 empty] | 0 | 0
52 | [18 empty] | 0 | 0
53 | [18 empty] | 0 | 0
54 | [18 empty] | 0 | 0
55 | [18 empty] | 0 | 0
56 | [18 empty] | 0 | 0
57 | [18 empty] | 0 | 0
58 | [18 empty] | 0 | 0
59 | [18 empty] | 0 | 0
60 | [18 empty] | 0 | 0
61 | [18 empty] | 0 | 0
62 | [18 empty] | 0 | 0
63 | [18 empty] | 0 | 0
64 | [18 empty] | 0 | 0
65 | [18 empty] | 0 | 0
66 | [18 empty] | 0 | 0
67 | [18 empty] | 0 | 0
68 | [18 empty] | 0 | 0
69 | [18 empty] | 0 | 0
70 | [18 empty] | 0 | 0
71 | [18 empty] | 0 | 0
72 | [18 empty] | 0 | 0
73 | [18 empty] | 0 | 0
74 | [18 empty] | 0 | 0
75 | [18 empty] | 0 | 0
76 | [18 empty] | 0 | 0
77 | [18 empty] | 0 | 0
78 | [18 empty] | 0 | 0
79 | [18 empty] | 0 | 0
80 | [18 empty] | 0 | 0
81 | [18 empty] | 0 | 0
82 | [18 empty] | 0 | 0
83 | [18 empty] | 0 | 0
84 | [18 empty] | 0 | 0
85 | [18 empty] | 0 | 0
Combinazioni
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Rete
TOTALE NODI |  |  | 6 |  |  |  |  | DN63
TIPOLOGIA UTENZA |  |  | Ristoranti | 1 | 1 |  |  | DN75
Progetto: | [7 empty] | ID
Parte: | [7 empty] | Data | 2022-11-29
Nodo | Padre | Utenza | ID utenza o tratto | Tipo tratto | Portata nominale | Numero vasi | Diametro tubazione | Diametro tubazione | Note | US | vasi
1 | 0 |  |  | colonna | 1.6 | 0 | DN75 |  |  | 0 | 0 | derivazione_interna_pendenza_0,5% | 0
2 | 1 |  |  | derivazione_interna_pendenza_2,0% | 1.6 | 0 | DN75 |  |  | 0 | 0 | derivazione_interna_pendenza_1,0% | 0
3 | 2 |  |  | derivazione_interna_pendenza_0,5% | 1 | 0 | DN75 |  |  | 0 | 0 | derivazione_interna_pendenza_1,5% | 0
4 | 3 | 1 |  | derivazione_interna_pendenza_0,5% | 1 | 0 | DN75 |  |  | 0.5 | 0 | derivazione_interna_pendenza_2,0% | 0
5 | 4 | 2 |  | derivazione_interna_pendenza_0,5% | 0.5 | 0 | DN75 |  |  | 0.5 | 0 | derivazione_interna_pendenza_2,5% | 0
6 | 2 | 3 |  | derivazione_interna_pendenza_0,5% | 0.6 | 0 | DN75 |  |  | 0.6 | 0 | colonna | 0
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_interno_pendenza_1,0% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_interno_pendenza_1,5% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_interno_pendenza_2,0% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_interno_pendenza_2,5%
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_interno_pendenza_3,0%
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_esterno_pendenza_1,0%
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_esterno_pendenza_1,5%
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_esterno_pendenza_2,0%
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_esterno_pendenza_2,5%
[10 empty] | 0 | 0 | collettore_esterno_pendenza_3,0%
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | Edifici_residenziali
[10 empty] | 0 | 0 | Uffici
[10 empty] | 0 | 0 | Scuole
[10 empty] | 0 | 0 | Ristoranti
[10 empty] | 0 | 0 | Comunità_o_simili
[10 empty] | 0 | 0 | Industrie
[10 empty] | 0 | 0 | Laboratori
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | Riempimento 50%
[10 empty] | 0 | 0 | Riempimento 70%
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | derivazione_interna_pendenza_1,5% | [5 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Ing. Francesco Mancini
www.ingenergia.it
Tipologia utenza
Sistema
Nodi
www.ingenergia.it
IngEnergia.it
Il foglio di calcolo consente il dimensionamento di una rete di scarico delle acque reflue con il metodo delle unità di scarico.
La rete è definita dai suoi nodi (punti singolari), ognuno con un padre (nodo immediatamente a monte) e un'eventuale utenza.
La struttura della rete è definibile in questo foglio. Le utenze sono individuate da un numero così come riportato nel foglio "Utenze", dove si possono definire utenze singole o utenze a gruppi liberi.
Pulire il foglio prima di un nuovo calcolo, cancellando i dati.
Il foglio è stato realizzato con finalità esclusivamente didattiche, come ausilio per la comprensione delle lezioni dei corsi di Fisica Tecnica Ambientale presso la Facoltà di Architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Ogni utilizzo diverso non è autorizzato.
Chiunque ritenesse, a seguito dell'utilizzo, di poter fornire suggerimenti per un miglioramento del foglio è pregato di contattare l'autore ing. Francesco Mancini all'indirizzo francesco.mancini@ingenergia.it
Per un corretto funzionamento del foglio di calcolo è necessario utilizzare il punto come separatore decimale e la virgola come simbolo di raggruppamento cifre (selezionabili generalmente dal pannello di controllo del sistema operativo, tra le opzioni internazionali).
Per far funzionare le macro è necessario impostare il livello di protezione macro su medio o su basso (Strumenti - Opzioni - Protezione - Protezione macro), chiudere il file salvando le modifiche e successivamente attiva macro all'apertura del file.
Per avviare il calcolo è necessario cliccare sul bottone "Calcola".
La presente versione del foglio di calcolo è ancora in fase di testing e potrebbe presentare degli errori.