## Foglio1
|  | ESEMPIO UTILIZZO RICHIAMA TUTTE LE FUNZIONI IMPLEMENTATE | [6 empty] | www.ingenergia.it
COORDINATE PUNTO CONTROLLO
|  | T | UR | X | H | TBU | VAU | TR
|  | 26 | 50 | 0.010496 | 52.9001 | 18.7108 | 0.8618 | 14.7812
LEGENDA
|  |  | INPUT 1 | [5 empty] | INPUT1
|  | 26 | 50 | 0.010496 | 52.9001 | 18.7108 | 0.8618 | 14.7812 | INPUT2
|  | T | UR | X | H | TBU | VAU | Tr | OUTPUT
INPUT 2 | 50 | UR | x | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | NON CALCOLABILE
| 0.010496 | X | 26 | x | 26 | 26 | 26 | x | da perfezionare
| 52.9001 | H | 26 | 26 | x | 26 | 26 | 26
| 18.7108 | TBU | 26 | 26 | 26 | x | 26 | 26 | SIMBOLOGIA | u.m.
| 0.8618 | VAU | 26 | 26 | 26 | 26 | x | 26 | T = temp a bulbo secco °C | °C
| 14.7812 | Tr | 26 | x | 26 | 26 | 26 | x | Ur = umidità relativa % | %
|  | VALORE RIFERIMENTO | INPUT 1 | [5 empty] | X = umidità specifica kg vapore/kg aria secca | kg/kg
|  | 50 | 26 | 0.010496 | 52.9001 | 18.7108 | 0.8618 | 14.7812 | H = entalpia specifica kJ/kg aria secca | J/kg
|  | UR | T | X | H | TBU | VAU | Tr | Tbu = temp a bulbo umido °C | °C
INPUT 2 | 26 | T | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Vau = volume specifico aria umida mc/kg aria secca | kg/m3
| 0.010496 | X | 50 | x | 50 | 50 | 50 | x | Tr = temp rugiada aria umida °C | °C
| 52.9001 | H | 50 | 50 | x | 50 | 50 | 50
| 18.7108 | TBU | 50 | 50 | 50 | x | 50 | 50
| 0.8618 | VAU | 50 | 50 | 50 | 50 | x | 50
| 14.7812 | Tr | 50 | x | 50 | 50 | 50 | x
|  | VALORE RIFERIMENTO | INPUT 1
|  | 0.010496 | 26 | 50 | 52.9001 | 18.7108 | 0.8618 | 14.7812
|  | X | T | UR | H | TBU | VAU | Tr
INPUT 2 | 26 | T | x | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496
| 50 | UR | 0.010496 | x | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496
| 52.9001 | H | 0.010496 | 0.010496 | x | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496
| 18.7108 | TBU | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | x | 0.010496 | 0.010496
| 0.8618 | VAU | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | x | 0.010496
| 14.7812 | Tr | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | x
|  | VALORE RIFERIMENTO | INPUT 1
|  | 52.9001 | 26 | 50 | 0.010496 | 18.7108 | 0.8618 | 14.7812
|  | H | T | UR | X | TBU | VAU | Tr
INPUT 2 | 26 | T | x | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001
| 50 | UR | 52.9001 | x | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001
| 0.010496 | X | 52.9001 | 52.9001 | x | 52.9001 | 52.9001 | x
| 18.7108 | TBU | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001 | x | 52.9001 | 52.9001
| 0.8618 | VAU | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001 | 52.9001 | x | 52.9001
| 14.7812 | Tr | 52.9001 | 52.9001 | x | 52.9001 | 52.9001 | x
|  | VALORE RIFERIMENTO | INPUT 1
|  | 18.7108 | 26 | 50 | 0.010496 | 52.9001 | 0.8618 | 14.7812
|  | TBU | T | UR | X | H | VAU | Tr
INPUT 2 | 26 | T | x | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108
| 50 | UR | 18.7108 | x | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108
| 0.010496 | X | 18.7108 | 18.7108 | x | 18.7108 | 18.7108 | x
| 52.9001 | H | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108 | x | 18.7108 | 18.7108
| 0.8618 | VAU | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108 | 18.7108 | x | 18.7108
| 14.7812 | Tr | 18.7108 | 18.7108 | x | 18.7108 | 18.7108 | x
|  | VALORE RIFERIMENTO | INPUT 1 | [5 empty] | ESEMPIO UTILIZZO
|  | 0.8618 | 26 | 50 | 0.010496 | 52.9001 | 18.7108 | 14.7812 | =output_input1_input2(num1;num2)
|  | VAU | T | UR | X | H | TBU | Tr | con output, input1 e input2 che possono
INPUT 2 | 26 | T | x | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | essere scelti tra i seguenti simboli
| 50 | UR | 0.8618 | x | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | t, ur, x, h, tbu, vau, tr
| 0.010496 | X | 0.8618 | 0.8618 | x | 0.8618 | 0.8618 | x
| 52.9001 | H | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | x | 0.8618 | 0.8618 | se ad esempio voglio l'entalpia noti x, t
| 18.7108 | TBU | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8618 | x | 0.8618 | temperatura 26°C e umidità specifica 0,0105 kg/kg
| 14.7812 | Tr | 0.8618 | 0.8618 | x | 0.8618 | 0.8618 | x | richiamo la funzione h noti t e x e quindi
=h_t_x(26;0,0105)
|  | VALORE RIFERIMENTO | INPUT 1 | [5 empty] | oppure
|  | 14.7812 | 26 | 50 | 0.010496 | 52.9001 | 18.7108 | 0.8618 | =h_x_t(0,0105;26)
|  | Tr | T | UR | X | H | TBU | VAU
INPUT 2 | 26 | T | x | 14.7812 | 14.7812 | 14.7812 | 14.7812 | 14.7812 | sono già presenti tutte le
| 50 | UR | 14.7812 | x |  | 14.7812 | 14.7812 | 14.7812 | combinazioni possibili…ma non è finita
| 0.010496 | X |  |  | x |  |  |  | qui…vedere il codice VBA
| 52.9001 | H | 14.7812 | 14.7812 |  | x | 14.7812 | 14.7812
| 18.7108 | TBU | 14.7812 | 14.7812 |  | 14.7812 | x | 14.7812
| 0.8618 | VAU | 14.7812 | 14.7812 |  | 14.7812 | 14.7812 | x
IngEnergia.it Il foglio di calcolo contiene numerose funzioni utili al calcolo delle grandezze psicrometriche. La maggior parte delle funzioni è testata e funzionante, alcune sono da perfezionare, così come evidenziato dalla legenda sopra riportata. Il foglio è stato realizzato dall'ing. Ferdinando Battillocchi e concesso gratuitamente a IngEnergia che lo propone con finalità esclusivamente didattiche, come ausilio per la comprensione delle lezioni dei corsi di Fisica Tecnica Ambientale presso la Facoltà di Architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma. Ogni utilizzo diverso non è autorizzato. Chiunque ritenesse, a seguito dell'utilizzo, di poter fornire suggerimenti per un miglioramento del foglio è pregato di contattare l'ing. Francesco Mancini all'indirizzo francesco.mancini@ingenergia.it Per far funzionare le macro è necessario impostare il livello di protezione macro su medio o su basso (Strumenti - Opzioni - Protezione - Protezione macro), chiudere il file salvando le modifiche e successivamente attiva macro all'apertura del file.